運転性能の維持に係る予防的な保全策

非常電源（自家発電設備）の交換・整備履歴表

| 作成 |  | 年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 所属 会社 |  | 社名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 住所 |  |  |
| 自家発電設備製造年月 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | TEL |  |  |
| 設備名等 |  | 原動機 |  | 製造者名 |  |  |  |  |  | 発電機 |  | 製造者名 |  |
|  |  |  |  | 型式等 |  |  |  |  |  |  |  | 型式等 |  |
| 区分 | 部品等 |  |  |  |  |  | 製造者の 交換（点検） 推奨年数 | 前回の 交換（点検） 年月 |  |  | 今回の 交換（点検） 実績 |  | 今回の 交換・整備の内容 |
| 自家発電装置 | 原動機潤滑油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 発電機軸受潤滑油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷却水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃料フィルター |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 潤滑油フィルター |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 給気フィルター |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷却ファン駆動用 Ｖベルト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ゴムホース |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | シール材 |  | 燃料、冷却水、 潤滑油系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 給気、排気配管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外箱の扉、 給油口等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制御装置 | 始動用蓄電池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PLC用電池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 始動補助装置 | 予熱栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 点火栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷却水ヒータ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 潤滑油プライミングポンプ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 | 整備・点検 実施年月 |  |  |  | 氏名 及び 資格 |  |  |  |  |  |  |  |  |