別記様式第３号

消 防 用 水 概 要 表

| 項 目 |  |  |  |  | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方 式 |  |  | ・自然吸水式 ・加圧式 |  |  |  |
| 水 源 | 種別 ・防火水槽 ・地中梁 ・据置き ・その他（ ） 水量 保有量 ㎥， 有効水量 ㎥ ・ 専用・兼用 耐震構造 有，無 |  |  |  |  |  |
| ブ ー ス タ ー ポ ン プ | 設置位置 |  |  | 階 |  |  |
|  | ポ ン プ 電 動 機 |  |  | ・専用 ・兼用 吐出量 /min 全揚程 ｍ，口径 ㎜ 電圧 Ｖ 出力 ＫＷ |  |  |
|  | 呼 水 装 置 |  |  | 有効水量  ，給水方法 ，呼水管 Ａ 減水警報の種別及び表示場所 |  |  |
|  | 起 動 装 置 |  |  | ・採水口付近 ・防災センター内 ・その他 |  |  |
| 採 水 口 |  |  |  | ・呼称７５ねじ式 ・呼称６５差込式 |  |  |
| 吸 水 管 投 入 口 |  |  |  | 投入口寸法 直径 ㎝ 投入口である旨の表示 |  |  |
| 非 常 電 源 |  |  |  | ・非常電源専用受電設備 ・自家発電設備 ・蓄電池設備 ・燃料電池設備 |  |  |
| そ の 他 |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２　選択肢の併記してある欄は、該当事項を○で囲むこと。

３　良否欄は、記入しないこと。